АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2017                                                                                                                № 33

хутор Харьковский

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов на территории

Харьковского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в РФ» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение).

2. Через председателей квартальных комитетов сельского поселения довести до сведения населения перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

3.Постановление разместить на официальном сайте администрации Харьковского сельского поселения в сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Харьковского сельского поселения

Лабинского района                                                                             Н.Ф.Шумский

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН к постановлению администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района от 21.06.2017 № 33 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

В качестве первичных средств пожаротушения у каждого индивидуального жилого строения необходимо устанавливать емкость (бочку) с водой. Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами или иметь порошковый огнетушитель ОП-4. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

В зимнее время у каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

Специалист администрации                                                             В.Д.Лукьянчук