СОВЕТ  ХАРЬКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО   РАЙОНА

(третий созыв)

# РЕШЕНИЕ

от 16.05.2016  г.                                                                                                                № 74/24

х. Харьковский

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харьковского сельского поселения Лабинского района на 2016-2021 годы и период до 2031 года

# В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Харьковского сельского поселения Лабинского района, Совет Харьковского сельского поселения Лабинского района РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харьковского сельского поселения Лабинского района на 2016-2021 годы и период до 2031 года (прилагается).

2.Ведущему специалисту администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района (Лукьянцева)  разместить настоящее решение совета на  официальном сайте  администрации Харьковского сельского поселения Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета Харьковского сельского поселения Лабинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Ладанова).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его обнародования.

Глава Харьковского сельского

поселения Лабинского района	                                              С.В. Парафиева

Приложение

к решению Совета

Харьковского сельского поселения

Лабинского района

от 16.05.2016 г. № 74\24

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харьковского сельского поселения Лабинского района

на 2016-2021 годы и период до 2031 года

2016 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харьковского сельского поселения Лабинского района

на 2016-2021 годы и период до 2031 года

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Харьковского сельского поселения на 2016-2021 годы и на период до 2031 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харьковского сельского поселения на 2016-2021 годы и на период до 2031 г. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210- ФЗ от 30.12.2004 г.; - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190- ФЗ от 27.07.2010 г.; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; - Устав Харьковского сельского поселения принят 09 марта 2016 года, решением Совета Харьковского сельского поселения № 66/22 ).; - Генеральный план Харьковского сельского поселения |
| Заказчик программы | Администрация Харьковского сельского поселения |
| Разработчик программы | МУП МО Лабинский район «Архитектурно-Градостроительный Центр» |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - небольшая степень износа основных фондов; - соблюдение соответствия оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - обеспечение достаточной пропускной способности сетей. Обоснование необходимости решения: -для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; -соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харьковского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Основные цели Программы: обеспечение комфортных условий проживания; обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры; увеличение охвата населения коммунальными услугами; обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Основные задачи Программы: развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной инфраструктуры в Харьковском сельском поселении в соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; принятие бесхозных коммунальных сетей в муниципальную собственность; уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2016 -2021 и на период до 2031 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2016 - 2021 годы; 2 этап: 2021 – 2031 годы. |
| Основные мероприятия Программы | Электроснабжение: -реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; -оснащение приборами учета; -внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. -снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении; -создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток. Теплоснабжение: - строительство теплопунков и сетей горячего теплоснабжения не предусматривается. Газоснабжение - реконструкция существующих и строительство новых веток газопроводов: - разработка ПСД и строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в населенном пункте, установка приборов учета; |
|  | Водоснабжение: - обслуживание существующих водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; -мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); -устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); -внедрение прогрессивных технологий и оборудования Водоотведение: -не предусматривается. |
|  | Организация сбора и вывоза ТБО: -улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; -стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния ; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО ; -приобретение специальной техники по сбору, вывозу ТБО |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: - разных видов бюджета (объем финансирования за счет местного бюджета подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год); - внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; –создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; –оптимизация управления электроснабжением поселения; –внедрение энергосберегающих технологий; –снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: –снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: –рациональное использование природных ресурсов; –повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: –плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Харьковского сельского поселения –повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Харьковского сельского поселения |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Харьковского сельского поселения Координатором Программы является Администрации Харьковского сельского поселения Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Харьковского сельского поселения Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Харьковского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

2.Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Харьковского сельского поселения на 2016 – 2021 годы  и на период до 2031 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Харьковского сельского поселения и в соответствии с Генеральным планом Харьковского сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,  очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Харьковское сельское поселение занимает территорию в восточной части Лабинского муниципального района.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

- на севере и северо-западе– с  Вознесенским сельским поселением;

- на востоке – с Отрадненским районом;

- на юге и юго-западе  с Упорненским сельским поселением;

- на западе – со Сладковским сельским поселением.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Лабинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ». Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года.

Административным центром муниципального образования является хутор Харьковский, который является единственным населенным пунктом в его составе.

Структура занятости населения Харьковского сельского поселения

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых предприятий и объектов сервиса, диверсификации отраслевой структуры занятости населения.

Большое количество лиц, работающих за пределами поселения, объясняется непосредственной близостью районного центра и возможностью трудиться в соседних поселениях.

Динамика изменения численности занятого населения

Харьковского с.п. по отраслям экономики

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и  сельское хозяйство, в частности, в крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства.

Численность и состав населения

На начало 2011 года в Харьковском поселении проживало 706 человек постоянного населения.

Удельный вес поселения в общей численности населения сельских муниципальных образований Лабинского района составляет 1,8 %; Лабинского муниципального района в целом – 0,7 %.

Исходя из общей динамики народонаселения (учитывая сравнительно небольшие размеры поселения по количеству жителей), в демографическом аспекте территория планирования является устойчивой: современная численность постоянного населения отличается от аналогичного показателя 2006 года всего на 1,4 % в меньшую сторону.

При отрицательном сальдо миграции баланс естественного движения населения в последние годы имеет некоторое положительное значение, в результате численность населения мало изменяется.

Территория планирования отличается более благополучной, чем в Лабинском районе и по Краснодарскому краю в целом, структурой возрастного состава населения. Население трудоспособных возрастов составляет около 60% общего числа жителей поселения, а численность группы, перешедшей рубеж трудоспособного возраста, ниже, чем население младше трудоспособного возраста, и в относительном выражении составляет 19,4 %.

Общая численность населения муниципального образования Харьковское сельское поселение на 2015 г. составляет  695 человек.

Соотношение возрастных категорий населения Харьковского с.п. в 2010 и 2015 годах

Соотношение возрастных групп не соответствует среднему по району и области, наблюдается существенная диспропорция численности лиц моложе трудоспособного возраста и лиц старше трудоспособного возраста со значительным преобладанием вторых.

## Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого хутора.

Общая площадь жилищного фонда Харьковского сельского поселения — 6740 га. Весь жилищный фонд поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой. В ее составе индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками .

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении низкие.

Наиболее важным является анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию. Фонд ветхого и аварийного жилья в поселении отсутствует.

Распределение общей площади жилищного фонда по степени физического износа.

Большие проблемы связаны с обеспечением территории поселения коммуникациями. Канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение в поселении отсутствует. Газифицировано 40% жилых домов. Водопроводом  оборудовано  100% жилых помещений и нежилых зданий.

Обеспеченность населения жильем находится на среднем уровне. В поселении на одного жителя приходится 13,6 м2  жилья.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Харьковского сельского поселения

Уровень общественного обслуживания

В Харьковском сельском поселении имеется потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания I ступени. Потребность в учреждениях II ступени обслуживания удовлетворяет Вознесенское сельское поселение, Лабинское городское поселение, III ступени – г. Краснодар.

Функцию здравоохранения на территории Харьковского сельского поселения осуществляет  фельдшерско-акушерский пункт в х. Харьковский.

Обеспеченность Харьковского сельского поселения учреждениями здравоохранения является достаточной.

Образовательные услуги в поселении предоставляются средней общеобразовательной школой.

Учреждения дошкольного образования в поселении отсутствуют.

На территории поселения действует  дом культуры с библиотекой общей вместимостью 250 мест  Обеспеченность Харьковского сельского поселения учреждениями культуры является достаточной.

Учреждения физической культуры и спорта представлены 2-мя футбольными полями  и 2-мя спортивными площадками.

Обеспеченность Харьковского сельского поселения учреждениями физической культуры и спорта является достаточной.

На территории поселения действует 2 предприятия розничной торговли — магазины.

Проблемы и направления комплексного развития

территории Харьковского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития поселения и населенного пункта Харьковского сельского поселения – хутора Харьковского на первую очередь до 2021 года, на расчетный срок до 2031 года.

Кроме того, целью данной программы является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенного пункта в сложившейся экономической, экологической историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенного пункта на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное развитие территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

-обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и, в итоге, создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Основные принципы формирования территориальной структуры Харьковского сельского поселения следующие:

1. В связи с тем, что населенный пункты не плотно заселён и в существующих границах имеются резервы для его развития на обозримое будущее, Генеральным планом предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения существующих границ.

2. Планируется развитие инфраструктуры обслуживания населенных пунктов и обеспечения инженерным оборудованием селитебных территорий в соответствии с современными нормативными требованиями.

Земли, предусмотренные для развития населенных пунктов в существующих границах, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

Обоснование предложений по территориальному планированию

Харьковского сельского поселения

Тенденции и приоритеты экономического развития

В перспективе краткосрочного и среднесрочного планирования определяющим фактором организации территории остается сельскохозяйственное производство.

Использование земель сельскохозяйственного назначения связано с развитием зернового хозяйства, возделыванием масличных и кормовых культур; специализацией на промышленном плодоводстве и овощеводстве.

Равноприоритетное значение имеет восстановление и развитие высокопродуктивного животноводства, в особенности его мясных подотраслей.

Дополнительным источником развития территории будет организация переработки сельскохозяйственного сырья.

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение

Существующее  состояние

Электроснабжение Муниципального образования Харьковского сельского поселения осуществляется от  ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Харьковская" мощностью 1,6 МВА.

Проектные предложения

При увеличении нагрузок, для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, а также реконструкции существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения необходимо получить технические условия в Лабинских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго», разработать ПСД.

Основными потребителями электроэнергии в поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения сельского поселения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях. В связи с

размещением новых объектов жилищного и общественного назначения предусматривается развитие сетей 10 кВ. При необходимости, в центрах нагрузок будут установлены новые трансформаторные подстанции -10/0,4 кВ. Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

На снижение потребления электроэнергии направлено проведение следующих мероприятий:

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий,

-разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии,

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений,

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов,

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Харьковского сельского поселения отсутствует. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных  котлов на газе и твердом топливе.

Проектные предложения

Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения, с учетом намечаемой на расчетный срок газификацией населенного пункта, предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение блочно-модульных автоматизированных котельных и автономных газовых теплогенераторов. Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов и проточных водонагревателей.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии.

Такими мероприятиями являются:- завершение оснащения приборами учета тепловой энергии систем теплоснабжения многоквартирных жилых и общественных зданий,

-  разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии,

- утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов,

- восстановление или внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных жилых и общественных зданиях,

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации,

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

Газоснабжение.

Существующее  состояние

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром». В Харьковском сельском поселении  газифицирован один объект. Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):  из ГРС ст.Вознесенская.

Эксплуатацию газопровода и газового оборудования осуществляет ОАО «Лабинскрайгаз».

Проектные предложения

Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции существующей системы газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность  подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

## Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Существующее состояние

Водоснабжение в поселении осуществляется из подземных   источников  за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора воды — каптаж родника, резервуары в кол. 5 шт. объемом по 8 куб.м, водонапорную башню объемом 30 куб.м, насосную станцию 1-го подъема, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью  насосов. В собственности поселения имеется 1 каптаж родника с дебитом 4 куб.м/час.

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Всего по территории поселения проходят 8,35 км распределительных водопроводных сетей. Физический износ сетей по поселению составляет в основном 10%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водозаборные сооружения и водопроводные сети находятся на балансе МО Харьковского сельского поселения. В Харьковском сельском поселении отсутствуют территории, не охваченные централизованным водоснабжением. Проектные предложения

Проектом генерального плана прогнозируется строительство незначительного объема нового благоустроенного жилья. Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении на I очередь и расчетный срок, принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного160л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (примечание1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*).  Учитывая, что планируемый на I очередь и расчетный срок объем водопотребления  не превысит существующие показатели, строительство новых скважин в указанных хуторах проектом генерального плана не планируется.

На I очередь предлагается выполнение следующих мероприятий по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения:

Основные мероприятия по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Харьковском сельском поселении:

Разработка проектов реконструкции и нового строительства систем водоснабжения сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- завершение оснащения приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка лимитов на потребление воды,

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

Водоотведение

Существующее состояние

Централизованная канализация в населенных пунктах поселения отсутствует. Отвод канализационных стоков от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Проектные предложения

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. С учетом этого, а также принимая во внимание большую протяженность предполагаемых сетей, строительство централизованной системы канализации дорогостояще и нецелесообразно.

Разработка проектов строительства систем канализации сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Противопожарное водоснабжение.

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для наружного  пожаротушения хутора Харьковский предусматривается забор воды пожарными машинами из водотоков (р. Грязнуха или пруды).

Пожарные депо расположены в х. Харьковский (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Связь

Телефонная связь

Телефонизация х. Харьковский в настоящее время осуществляется от АТС типа АТСК, расположенной в п. Красный по ул. Ленина, 8. Монтированная емкость АТС - 150 номеров, все номера задействованы. К АТС подключено 6 абонентов х. Харьковский.

Проектом генерального плана предлагается предусмотреть замену существующих аналоговых телефонных станций на цифровые, что будет способствовать улучшению качества связи и предоставления дополнительных услуг населению, прежде всего по обеспечению скоростного широкополосного доступа к сети Internet. Для телефонизации объектов на территориях планируемого строительства необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости. Проектом генерального плана предлагается задействовать монтируемую емкость АТС на 100%. Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «Мегафон», «МТС», «Билайн». Предлагается продолжить развитие системы сотовой связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения, а также прилегающих территорий сотовой связью с применением новейших технологий.

Радиовещание

Проводного радиовещания на территории сельского поселения нет.

Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Телевидение

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы установленные на территории поселения. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, «Россия», НТВ, СТС, REN-TV. Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь

В х.Харьковский в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

На территории х.Харьковский услуги связи оказывают следующие предприятия:

-Лабинский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Лабинский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

-ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Лабинское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

## Мероприятия по санитарной очистке территории:

Санитарная очистка территории

На территории сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов осуществляется  жителями и организациями самостоятельно, по заявочной и договорной системе. Сбор отходов от объектов инфраструктуры производится на площадках, оборудованных контейнерами для сбора ТБО.

Действующая свалка расположена на северо-восточной окраине г.Лабинска. Площадь свалки составляет 24 га.

В зоне жилой застройки отсутствуют оборудованные контейнерные площадки для планового сбора ТБО.  Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью тракторной тележки.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1мі/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%; на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Для организации системы обращения с отходами в районе потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Уборка территории от мусора, смета, снега,

мытье усовершенствованных покрытий

На территории населенного пункта необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Смет с 1мІ твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89* в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета на расчетный срок 19,07га х10 кг = 1 907т.

Для организованного сбора  отходов необходимо устройтство оборудованных контейнерных площадок для планового сбора ТБО, вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. Для качественного и своевременного выполнения работ необходимо  заключить договор с лицензированной организацией коммунального хозяйства.

Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний автомобильный транспорт

Автотранспортная система Харьковского сельского поселения и Лабинского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог.

По территории поселения проходит  автомобильная дорога регионального значения IV технической категории: ст-ца Вознесенская – х. Харьковский.

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Привязка |  | Мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, км+ | конец, км+ | кол-во | п.м |
| 1 | Ст-ца Вознесенская – х. Харьковский | 14,380 | IV | 00+000 | 14+380 | 1 | 34,28 |

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания.

В связи с малой интенсивностью движения  генеральным планом не предусматривается вынос автодороги за границы населенного пункта.

Сеть улиц и дорог в населенного пункта

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения на территории населенных пунктов. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития Харьковского сельского поселения. Существующая транспортная схема хутора Харьковского представлена регулярной сеткой улиц и дорог.

Проектом предлагается развитие уличной сети населенного пункта, основанное на сохранении существующей сети улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в хуторе сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без  дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети населенного пункта выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром: ул. Мира.

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением: ул.Советская, пер.Школьный;

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- транспортно пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

Рекомендуемая ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях ,10 - 40,0 м, ширину проезжей части 3,5,7,0 м.

Рекомендуемая ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 40,0 м, ширина проезжей части  7,0 , 8м.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения генеральным планом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Средства, необходимые на реализацию программных мероприятий по годам, подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Социально-экономические последствия от выполнения программы.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Харьковского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

Улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы. Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

-  система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

План-график работ по реализации Программы.

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы | Глава Харьковского сельского поселения Лабинского района | 2016-2021 в перспективе до 2031гг |
| После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий | Глава Харьковского сельского поселения Лабинского района | 2016-2021 в перспективе до 2031гг |
| Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов. | Глава Харьковского сельского поселения Лабинского района | 2016-2021 в перспективе до 2031гг |

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов муниципального образования "Харьковское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. В реализации Программы участвуют администрация Харьковского сельского поселения, включенное в Программу и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования Харьковское сельское поселение.    Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования Харьковское сельское поселение в рамках своих полномочий. В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Глава Харьковского сельского

поселения Лабинского района

С.В. Парафиева